Клапаны для регулирования потока воздуха в системах вентиляции круглого сечения марки SHUFT серии DCGAr

Назначение и применение

Предназначены для промышленного применения - регулирование потока воздуха или перекрывание воздуховода при остановке системы вентиляции, Применяются в системах вентиляции производственных помещений, в том числе цехов, складов, административных зданий.

Температура перемещаемого воздуха -40…+70 °С.

Конструкция и материалы

•   Корпус из оцинкованной стали с резиновыми уплотнениями.

•  Лопатка из оцинкованной стали с резиновым уплотнением закреплена на валу квадратного сечения.

•  Съемная подставка для монтажа электропривода.

•   Ручной привод (аксессуар) с возможностью фиксирования его в необходимом положении.

•   Поворотом вала лопатки с помощью ручного или электропривода (аксессуары).

Монтаж

•   В любом положении в соответствии с правилами монтажа электропривода.

•  Ниппельное соединение.

Регулирование производительности

Поворотом вала заслонки с помощью ручки или электропривода (аксессуары).

Технические данные и массогабаритные характеристики